ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАТРИРНЫМ ДОМОМ

- ведение учета доходов и расходов на содержание общего имущества МКД,

- осуществление сбора платежей на содержание общего имущества дома и платежей за коммунальные услуги с собственников или с пользователей помещений,

- организация приема платежей за коммунальные услуги с последующей их передачей ресурсоснабжающим организациям,

- организация начисления оплаты на содержание общего имущества дома, коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами,

- организация систематического контроля и оценки соответствия качества предоставления жилищных и коммунальных услуг критериям, установленным законодательством и договором. В случае отсутствия или снижения качества предоставляемых услуг производить перерасчет платы за жилищные и коммунальные услуги в установленном законом порядке,

- организация оформления документов для учета граждан по месту жительства и по месту пребывания, оформление справок с места жительства и т.п. документов,

- проведение общих осмотров общего имущества (внешний осмотр и осмотр в помещениях общего пользования в отношении общего имущества, указанного в приложении № 1),

- проведение комиссионных обследований жилых и нежилых помещений по заявкам владельцев помещений и в связи с аварийными ситуациями),

- определение необходимого перечня работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества жилого дома с учетом его технического состояния,

- ведение технической документации на жилой дом. К технической документации относятся: технический паспорт, акт периодического осмотра, документы о приемке выполненных работ,

- прием и рассмотрение индивидуальных обращений от граждан, юридических лиц,

- организация проведения ежегодного отчетного собрания,

- судебное взыскание долговых требований, вытекающих из настоящего договора, по отношению к собственникам жилых и нежилых помещений в жилом доме, нанимателям жилых и Владельцам нежилых помещений, к государственным и иным органам, возникших в результате неуплаты или недоплаты обязательных платежей собственников и/или иных платежей, предусмотренных законодательством

- предоставлять отчеты об исполнении договора управления за предыдущий год в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным,

- формировать за счет платежей собственников и пользователей помещений МКД фонд текущего ремонта общего имущества МКД,

- за 30 дней до прекращения настоящего договора, но не ранее чем через 45 дней после уведомления УО о расторжении (прекращении) договора, передать имеющуюся техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением многоквартирным домом документы вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или одному из Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом при выборе Собственниками непосредственного управления. В случае если на момент прекращения договора управления не определено лицо, которому должна быть передана документация, документация передается любому собственнику помещения МКД.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и теплоснабжения (в пределах границ эксплуатационной принадлежности) по заявке жильцов в течение суток (устранение свищей, замена участков трубопроводов до 4 м., ремонт и замена отдельных запорных и регулирующих устройств).

- Регулировка, промывка, опрессовка и испытание систем центрального отопления.

- Устранение по заявкам жильцов засоров на общих канализационных стояках (лежаках) в течение 4-х часов с момента поступления заявки.

- Аварийное обслуживание.

- Регулировка и ремонт запорной арматуры в местах общего пользования 1 раз в год, при аварии в течение 4-х часов.

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

- Смена перегоревших электролампочек в технических подпольях, чердаках, подъездах по необходимости.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки в помещениях общественного пользования по графику ППР (в т.ч. электроизмерительные работы и проверка сетей на стационарные эл. плиты 1 раз в год).

- Дератизация и дезинсекция подвалов и технических подполий.

- Проверка и прочистка (по необходимости) вентканалов.

- Смена и ремонт выключателей в местах общего пользования - по необходимости.

- Очистка кровли от снега и наледи, от мусора, грязи, листьев. 2 раза в год.

- Организация вывоза ТБО, образовавшихся от использования жилых помещений.

- Управление многоквартирным домом.

- Уборка тротуаров (дворовых проездов) от мусора (в летний период эксплуатации) от снега и наледи (в зимний период эксплуатации, без вывозки снега с территории дома). Приборка газонов, скашивание травы (в летний период эксплуатации), посыпка песко-соляной смесью тротуаров при возникновении гололеда и по мере необходимости.

В работы помещениях "Собственника" и иные работы, не включенные в данный перечень, выполняются за счет собственников помещений.